ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

Карађорђева број 78

Јавна набавка мале вредности бр. 404-32/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕНОВИРАЊУ КУХИЊЕ И АДАПТАЦИЈИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОШ ''ВОЈВОДА МИШИЋ'' ПЕЦКА“

Ознака из опоштег речника набавке:

45262700- адаптација зграда

Укупан број страна: 48

Крајњи рок за пријем  понуда:

дана: 16.09.2016. године, до 12.00 часова

Јавно отварање понуда: дана: 16.09.2016 године у 12.30 часова

август,  2016. године

На основу чл. 39, 61, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-32/2016 од  01.09.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-32/2016 од 01.09.2016 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – „Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка“

ЈН бр.404-32/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извршења, место извршења и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 4 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност | 5 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VII | Образац понуде | 21 |
| VIII | Модел уговора | 25 |
| IX | Образац структуре ценe | 34 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 63 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 65 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама | 66 |
| XIII | Oбразац изјаве о прибављању полисе осигурања | 67 |
| XIV | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75.ст1 ЗЈН | 68 |
| XIVa | Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.ст1 ЗЈН | 69 |
| XV | Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 76 ЗЈН | 70 |
| XVI | Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документ. | 71 |

Конкурсна документација садржи укупно 48 стране.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Опшинска управа Осечина

Адреса: Карађорђева број 78,14253 Осечина

Интернет страница: www.osecina.com

Матични број: 07256230

ПИБ: 101598032

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-32/2016, су РАДОВИ  на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију.

7. Контакт лице

Лице  за контакт Милан Урошевић, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Е - mail адреса (или број факса): Е-mail адреса (или број факса): soosecina@mts.rs, 014/451-158.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке:Предмет јавне набавке бр. 404-32/2016 су  радови на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45262700-адаптација зграда

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Поступак се не води ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста, количина и опис радова

Детаљан опис радова и количине радова дат је у делу Конкурсне документације који се односи на Образац структуре цене, са упутством како да се попуни.

2. Рок  за извођење радова

Крајњи рок извођења радова је 01.12.2016.

3.Место извођења радова

Радови се изводе у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.   Да располаже довољним кадровским капацитетом:

- понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом:

- да располаже са најмање 5 извршилаца потребних квалификација за извршење уговора о јавној набавци и

- да располаже са најмање 1 дипломираним  инжењером са  лиценцом:

410 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци;

2. Да  обиђе терен (локацију) где ће се изводити радови и да се упозна са пројектно-техничком документацијом, што потврђује потписивањем изјаве.

Понуђачи могу да обиђу ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка где ће се изводити радови сваког радног дана у периоду од 8-14 часова уз претходну најаву лицу за контакт.

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити на основу које ће се радови изводити тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1-4. ЗЈН-а понуђач, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је саставни елемент конкурсне документације. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овоашћеног лица подизвођача и оверена печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре доношења одлуке о додели уговора, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

На захтев Наручиоца, а пре. доношења одлуке о додели уговора, испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

| ДОДАТНИ УСЛОВ | ДОКАЗ: |
| --- | --- |
| - да располаже са најмање 5 извршилаца потребних квалификација за извршење уговора о јавној набавци | Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 5 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. |
| - да располаже са најмање 1 дипломираним инжењером са следећом лиценцом: - 410 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; Напомена: Инжењер може бити ангажовани по било ком основу у складу са Законом о раду. | Фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носиоц лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; Фотокопија радне књижице и одговарајућег М-А обрасца (пријава на осигурање) за наведеног дипломираног инжењера (носиоц лиценце). |
| -Обилазак терена | -изјава понуђача о обиласку локације, пописана и оверена од стране овлашћеног лица наручиоца и понуђача |

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Општина Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина са назнаком ЈНМВ бр.404-32/2016 ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.09.2016. до 12.00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, захтевана средства обезбеђења, као и попуњене, потписане и оверене све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (1 - 48), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. ст 1. и чл. 76. Закона, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. Јавно отварање понуда одржаће се 16.09.2016. године, у 12:30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Карађорђева 78. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Осечина, Карађорђева 78, 14253 Осечина ,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (радови) ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка – , ЈН бр.404-32/2016,- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (радови) – ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка , ЈН бр.404-32/2016 .  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ( радови) – ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, ЈН бр.404-32/2016.  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, ЈН бр.404-32/2016. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.  Закона као и  податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеци од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извођења радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без протеста", роком доспећа „по виђењу" са роком важења од минимум 60 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоцa, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива.

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе регистровану меницу за добро извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави

1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року-

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Осигурање радова

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему  може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у случају из става 1. ове тачке, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту и истовремено најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,

2) назив и адресу наручиоца,

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,

6) потврду о уплати таксе,

7) потпис подносиоца.

Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на следећи начин:

1) број рачуна: 840-30678845-06,

2) шифра плаћања: 153 или 253,

3) позив на број: 404-32/2016,

4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општина Осечина

5) назив уплатиоца;

6) корисник: буџет Републике Србије.

Општинска управа Осечина ЈН 404-32/2016.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. - 167.Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку „''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, ЈН бр.404-32/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, ЈН бр.404-32/2016“

| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања: | 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде: |  |
| Рок извођења радова: |  |
| Гарантни период: |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________      	        _______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка

Уговорне стране:

- ОШ ''Војвода Мишић'',  ул. Краља Петра I бр.50,  матични  број:07135025,  текући  рачун број:  840-749660-93, ПИБ:101938657, телефон/факс: 014/455-109,  коју заступа директор Школе Слободан Тодорић (у даљем тексту: Наручилац), и

- ______________________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _____________________  код пословне банке _____________________, које заступа директор _______________________, (у даљем тексту: Извођач радова)

Предмет Уговора

Члан 1

Уговорне стране констатују:

-  да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, а по спроведеном поступку јавне набавке  мале вредности бр. 404-32/2016.

Члан 2

Предмет уговора је ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка, ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број ____________ од ________2016. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, односно __________ са пдв-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Извођача.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе до 01. децембар 2016. године, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну документацију и када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова као и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног  Извођача радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда на име отклањања грешака у гарантном року сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Извођење уговорених радова

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Непредвиђени радови

Члан 15

Непредвиђене радове Извођач радова може извести и без претходне сагласности Наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима.

Извођач радова је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим мерема.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.

Примопредаја изведених радова

Члан 16

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 1 (један) представника Наручиоца, 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 18

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.

Примена важећих прописа

Члан 19

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 20

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2016. године

Члан 21

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  Ваљеву.

Број примерака уговора

Члан 22

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 23

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу регистроване менице за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Слободан Тодорић |  | Извођач |
| Датум ___________________ |  | Датум ___________________ |

X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ОБЈЕКАТ : ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка

МЕСТО : Пецка

ПРЕДМЕТ : ПРЕДМЕР

П Р Е Д М Е Р

А. Реновирање просторија кухиње основне школе у Пецкој

______________________________________________________________________________________________

Ред.	Назив артикла/робе, материјала или услуга   Јед.	Количина       Цена             И з н о с

Бр.                                                                                               мере

_______________________________________________________________________________________________

1.Скидање старих керамичких плочица у кухињи

мокром чвору и ходнику.Шут одвести на

депонију до 3 км                        				м2	  120.00	______________	   ___________

2.Скидање старих керамичких пличица са пода у

кухињи мокром чвору и ходнику. Шут одвести на

депонију до 3 км					м2	   130.00    ____________   _____________

3. Демнонтажа постојећих водоводних и канализаци-

оних цеви из кухиње и мокрих чворова                          пауш.               1.00  ____________  ______________

4. Демонтажа и изношење намештаја и шпорета из

кухиње и лагеровање на депонији у кругу школе

После завршетка елементе вратити и намонтирати

у просторије                                                                            ком	      15.00 _____________  ______________

5. Стругање старих слојева галета са зидова у

просторијама						м2	    520.00 _____________  ______________

6. Демнотажа унутрашњих дрвених врата, набавка и

уградња нових врата . Врата су офарбана

опремљена потребним оковом и бравом за

закључарање						ком	        3.00  ____________   ______________

7. Крпљење зидова после израде електроинсталција

Обрачун по м1 шлица у ширини  од 30 цм		м1                 70.00  ____________  _____________

8. Набавка материјала и израда хидроизолације подова

од СИКА премаза у два слоја				м2	     130.00  ____________   _____________

9. Набавка и постављање нових керамичких зидних

плочица у објекту.Плочице су глазиране домаће

производње						м2               120.00  ___________     _____________

10. Набавка и постављање нових керамичких подних

плочица у бојекту.Плочице су неклизајућеи отпорне

на хабање домаће производње				м2              130.00  ___________     _____________

11. Набавка материјала глетовање зидова свих

просторија у објекту.Глетовање вршиту два слоја

са шмирглањем					м2               520.00  ____________   ____________

12. Набавка материјала и бојeње зидова свих просторија

у објекту.Бојење радити у два слоја у бело		м2	 400.00  ____________    _____________

13. Набавка материјала и бојење зидова ходника

масном бојом у висини од 1.20м			м2          120,00   ___________     _____________

14.Набавка материјала и израда развода воде и

канализације унутар објекта у један мокри чвор,

кухињу и једно место у ходнику за прање руку	пауш	    1.00  ____________    _____________

15. Израда спољног канализационог одвода од септичке

јаме.У обрачун узети ископ за ров,набавку ПЦВ цеви

Фи 200 и затрпавање рова				   м1	  30.00  ____________    ______________

16. Набавка и уградња подних сливних решетки од

металних поцинклованих профила,димензија

200х40 цм						ком	    2.00  _____________   _______________

17. Набавка санитарија и уградња

бојлер В: 80 л						ком	    1.00   ____________   _______________

славина топла-хладна у за лавабо			ком            4.00  _____________   ______________

славина топла-хладна у кухињи за судоперу		ком            3.00  _____________    ______________

ВЦ шоља					               ком           1.00  _____________  _______________

Водокотлић						ком            1.00  _____________  ______________

Лавабо						ком            1.00  _____________   ______________

____________________________________________________________________________________________

УКУПНО БЕЗ ПДВ			____________________________

П О Н У Ђ А Ч

_______________

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Б. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЗА КУХИЊУ И ТРЕПЕЗАРИЈУ

О. Ш. ВОЈВОДА МИШИЋ У ПЕЦКОЈ

А. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

- Демонтажа опреме из постојећег ГРО (бројило се задржава), чишћење и сређивање ормара и

уградња следеће опреме ( у складу са једнополоном шемом):

1 ком. гребенасти прекидач ГС 63-10-U «Schrack»

1 ком гр струјна зашт. склопка «ЗУДС» 63/0,5А «Schrack»

3 ком. аутоматски осигурач В-6А «Schrack»

10 ком аутоматски осигурач В-10А «Schrack»

9 ком. аутоматски осигурач В-16А «Schrack»

3 ком.аутоматски осигурач С-50А «Schrack»

6 ком. аутоматски осигурач С-32А «Schrack»

4 ком. сигн. светиљке 5 W, 220V  «Schrack»

5 ком Е. Су сабирнице за струјно опт. 63А

3 ком ЕСС клеме за 3х16мм2 «Schrack»

6 ком ЕСС клеме за 3х 6мм2 «Schrack»

20 ком. ЕСС клеме за 3х4мм2 «Schrack»

остали ситни монтажни материјал

Комплетно монтирано,шемирано и означено

Ком	1   х ______________ = ___________________

2.Испорука и монтажа главног разводног ормана РО-К, за у зид, са вратима бравицом израђеног од самогасивог полиестера, ојачан стакленим влакнима.сл.типу ОВГ Расина, са первајзом, оквирних димензија 800х800х 245 мм, стенен заштите ИП54.У ормар се смешта следећа опрема ( у складу са једнополном шемом):

1. ком.трополни прекидач сл. типу MCIB-A63 «SCHRACK»са напонским окидачем за даљинско искључење

1 ком. струјна зашт.склопка «ЗУДС» 40/0,5 А «Schrack»

1 ком. струјна зашт. Склопка «ЗУДС» 63/0,5А  «Schrack»

1 ком. гребенасти прекидач ГС 16-90-У «Schrack»

1 ком. гребенасти прекидач ГС 16-123-У  «Schrack»

4ком. гребенасти прекидач  ГС 25-10-У  «Schrack»

7 ком. аутоматски осигурач В-6А «Schrack»

3 ком. аутоматски осигурач В-10А  «Schrack»

10 ком. аутоматски осигурач С-16А «Schrack»

6 ком. аутоматски осигурач С-10А «Schrack»

12 ком. аутоматски осигурач С-16А «Schrack»

12 ком. аутоматски осигурач С-20А «Schrack»

2 ком. контактор CNM 9,230V

2 ком. биометални реле 1,25-2А (вредност струје усагласити на лицу места)

4. ком. тастер уградни 6А (црвена и зелена калота)

1. ком. тастер уградни «печурка» за брзо искључење

7 ком. синг. светиљке 5W, 220V «Schrack»

10 ком. Е. Цу сабирнице за струјно  отп. 100А

3 ком. ЕСС клеме за 3х16мм2 «Schrack»

20 ком. ЕСС клеме за 3х4 мм2 «Schrack»

остали ситни монтажни материјал

комплетно монтирано,шемирано и означено

Ком. 1  х ________________ =  ________________

УКУПНО ПОЗ. А  _________________________

Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА

1. Испорука и полагање по кабловским полицама напојних каблова тип N2XH

N2XH 5 х 16 мм2		м 15 х ________________ = __________________

ПНК 100 са носачем		м 35 х ________________ = __________________

УКУПНО ПОЗ. Б  ________________________

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА УНУТРАШЊЕ РАСВЕТЕ

1. Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места каблом  N2XH 3 1 4х1,5мм2         постављеним по кабловским полицама  и делимично по зиду испод малтера, са одговарајућим разводним кутијама и повезивањем.Просечна дужина по месту износи 8 м.

ком. 31  х _______________ =  ____________________

2.Испорука и монтажа уградне флуо светиљке сл. типу «Leader»Beghelli 2h36W,IP66, кућиште  светиљке је бризгани самогасиви и УВ стабилни поликарбонат, рефлектор бели декапирани лим,  дифузор полукарбонат,комплет са цевима и стартерима и прибором за вешање.

ком. 13  х ______________  =  ____________________

3.Испорука и монтажа наградне флуо светиљке сл. типу Gemma Beghelli 2h36W Philips IP20, са белим растером,комплет са цевима и стартерима и прибором за вешање.

ком. 12 х  ______________ = _____________________

4.Испорука и монтажа светиљке нужне расвета сл, типу Leggera IP65 BSE3N «Beghelli» 8W/3h  са аутономијом рада од три сата

ком. 6  х  _______________  =  _____________________

5.Испорука и мотажа инсталационих прекидача за у зид:

једниополни прекидач	       ком.  3  х _______________  = _____________________

сериски прекидач	       ком.  6  х  _______________  = _____________________

наизменички прекидач	       ком.  4  х ________________  =  ____________________

УКУПНО ПОЗ. Ц   __________________________

Д. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА И ИЗВОДА

1.Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места каблом N2XH 3х2,5мм2 постављеним по кабловским полицама и делимично по зиду испод малтера, са одговарајућим разводним кутијама и повезивањем. Просечна дужина по месту износи 12 м

ком. 17  х ______________ =  ___________________

2.Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места каблом N2XH   5х4мм2 постављеним по кабловским полицама и делимично по зиду испод малтера, са одговарајућим разводним кутијама и повезивањем.Просечна дужина по месту износи 15 м

ком.   4 х  _____________  =  _________________

3Испорука материјала и израда инсталације трофазног прикључног места каблом N2XH   5х2,5мм2 постављеним по кабловским полицама и делимично по зиду испод малтера, са одговарајућим разводним кутијама и повезивање, просечна дужина по месту износи 8 м

ком. 3  х  _____________  = __________________

4.Испорука материјала и израда инсталације за ел. мотор вентилатора хаубе каблом N2XH  4х1,5мм2 постављеним по кабловским полицама и делимично по зиду испод малтера, са одговарајућим разводним кутијама  и повезивањем

м  18  х _____________  = __________________16А,250

5.Испорука и монтажа монофазне шуко прикључнице за зид  16А,250 V, «Schnieder».

ком. 12 х _____________ =  ________________

6. Испорука и монтажа дупле монофазне шуко прикључнице за у зид 16А,250 V, «Schnieder».

`				            ком.  2  х ____________   =  __________________

7. Испорука и монтажа трофазне шуко прикључнице за у зид 16А,400 V, «Schnieder».

ком. 3  х _____________ = __________________

УКУПНО ПОЗ. Д ____________________

Е. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1. Демонтажа постојећег разводног ормара у кухињи, ормар је лимени уграђен у зид

дим. 800х800х200мм. Одлаже се у магацин школе

Паушално	_____________________________

2.Демонтажа постојећих надградних флуо светиљки 2 х 36W. Одлажу се у магацин школе.

Ком 18 х  ______________ =  _______________________

УКУПНО ПОЗ. Е   __________________

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А. РАЗВОДНИ ОРМАНИ					_________________________

Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ И НОСАЧИ КАБЛОВА		_________________________

Ц. ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА

И ИЗВОДА							__________________________

Е. ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ					__________________________

УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ					_________________________

П О Н У Ђ АЧ

________________________

ПРЕДРАЧУН

В. За извођење грађевинско занатских радова на адаптацији спортске сале

Справарница

_______________________________________________________________________________________________

Ред.	Назив артикла/робе, материјала или услуга   Јед.	Количина       Цена             И з н о с

Бр.                                                                                               мере

_______________________________________________________________________________________________

1. Ископ зеље за темеље објекта справарнице		м3           5.50	  _____________     ____________

2. Израда тампонског слоја испод темеља објекта од

шљунка д= 10цм					м3           1.00	______________   _____________

3. Набавка материјала и бетонирање стопа темеља у

земљи без употребе оплате				м3	 5.50      ______________   _____________

4. Израда оплате,набавка материјала и бетонирање

зидова темеља објекта					м3	 3.00      ______________   _____________

5. Набавка материјала и насипање и набијање шљунка

у темељне зидове објекта				м3	25.00     _____________      _____________

6. Израда оплате,набавка материјала и бетонирање

стубова и церклажа објекта				м3	 2.50      _____________       ____________

7. Набавка материјала и израда хидроизолације испод

зидова и подова објекта				м2          33.00     ____________       _____________

8. Набавка материјала и зидање зидова од гитер блокова

у цементном малтеру. Дебљина зида 25 цм		м3            8.00    ____________-      _____________

9.Набавка материјала и израда подне плоче у справа-

рници са уградњом арм.мреже.Дебљина плоче 12цм	м2            4.00    ____________      _____________

10. Набавка материјала и израда  плоче изнад справа-

рнице од ферт носача и испуне			м2	33.00    ____________      ______________

11.Израда кровне конструкције изнад справарнице од

дрвене грађе  2 класе и уклапање у постојећи пад и

кров							м2	40.00  _____________      _____________

12. Покривање објеката трапезним ТР лимом

пластифицираним са антиконденз филцом. Обрачун

са израдом свих потребних веза и увала на прикључку

са постојећим објектом				м2         44.00  _____________      _____________

- Набавка и уградња посебних  вертикалних и

хоризонталних олука,пластифицираних округлих	м1	11.00  _____________    ______________

- Малтерисање зидова и плафона објеката са унутрашње

Стране у два слоја продужним малтером		м2        100.00  _____________     ______________

15. Глетовање и кречење зидова и плафона справарнице

у боји по жељи инверститора				м2        100.00  _____________    _______________

16. Набавка и уградња прозора од ПВЦ материјала

опремљена оковом за отварање прозора. Прозор је

димензије 250х100 цм, са термо стаклом 4+12+4 мм	ком	 2.00  _____________     _______________

17.Набавка ламината д=8 мм и уградња у просторију са

набавком и уградњом угаоних лајсни од ПВЦ		м2	33.00  _____________   _______________

18. Набавка  обрада и уградња потребне арматуре у

темеље,зидове,подну плочу и церклаже објекта	кг         550.00  _____________    ______________

19. Набавка материјала и израда «демит» фасаде д=8цм

са завршном обрадом бавалитом обојеним у боји по

жељи инвеститора.Површина се односи на новоозидане

зидове справарице					м2	36.00  _____________     _____________

СВЕГА СПОРТСКА САЛА (ДИНАРА) БЕЗ пдв			____________________________________

===================================================================================

ПРЕДРАЧУН

Г. За извођење грађевинско занатских радова на адаптацији спортске  сале

_______________________________________________________________________________________________

Ред.	Назив артикла/робе, материјала или услуга   Јед.	Количина       Цена             И з н о с

Бр.                                                                                               мере

_______________________________________________________________________________________________

- Демонтажа постојећег паркета,изношење ван

објекта и одвоз на депонију				м2	300.00	        ___________      __________

- Набавка и постављање храстовог паркета 2 класе

на еластичној подлози.Паркет је храстов пуно дрво

22мм,четири пута премазан (два пута темељна и два

пута лакиран) Димензије подне даске су 300х120х22

мм.Поставља се на бетонску подлогу на којој ће

бити урађена хидроизолација на коју се постављају

штрафне са специјалном амортизујућом гумом,преко

којих се поставља тер-папир, а преко кога се укива

ОСБ плоче д=10мм и паркет.Штрафне се постављају

на размаку од 30 цм,димензија 50х50мм. Поред

зидова монтира се ивична чамова лајсна лакиране

са изведним отворима за вентилацију. Обележавање

терена вршити линијама ширине 5 цм,у складу са

пропорцијама за такмичења: кошарка,рукомет,

одбојка						м2	300.00  _______________  _____________

- Набавка материјала и израда хидроизолације кондором

«4» у једном слоју					м2	300.00  ______________    _____________

- Набавка материјала и бојење зидова и плафона

Спортске сале и постојеће справарнице са претходним

крпљењем и поправкама оштећених површина зидова

Обрачун са израдом потребне скеле			м2	700.00  _____________    _____________

__________________________________________________________________________________________

СВЕГА СПОРТСКА САЛА (ДИНАРА) БЕЗ ПДВ			___________________________

П О Н У ЂАЧ

П Р Е Д Р А Ч У Н

Д. За извођење грађевинско занатских радова на изради два WC у школи

Мокри чвор садржи две целине са по једним предпростором и по две кабине. Димензије су 3,0х5,0м.

Предпростори су дим. 1,20х2,50м,у којима је смештен по један лавабо,и кабине димензија 1,20х1,70м у

којима се налази WC шоља. Улаз у предпростор је из ходника школе

1. Ископ земље за темеље објекта мокрог чвора		м3	2.00    х	_________ = _____________

2. Израда тампонског слоја испод темеља објекта од

шљунка д=10 цм					м3	0.50   х __________ = _____________

3.Набавка материјала и бетонирање стопа темеља у

земљи без употребе оплате				м3	4.00  х ___________= _____________

4.Израда оплате,набавка материјала и бетонирање

зидова темеља објекта					м3	2.10  х ___________ = _____________

5.Набавка материјала и насипање и набијање шљунка

у темељне зидове објекта				м3	7.00  х ___________ = _____________

6.Израда оплате,набавка материјала и бетонирање

стубова и церклажа објекта				м3	1.00  х ___________ = _____________

7. Набавка материјала и израда хидроизолације испод

зидова и подова објекта				м2         15.00 х ___________ = _____________

8.Набавка материјала и зидање зидова гитер блокова

у цементном малтеру. Дебљина зида 25 цм		м3	 3.00  х ___________ = _____________

9. Набавка материјала и израда подне плоче у WC са

уградњом арм.мреже. Дебљина плоче 12 цм		м3	2.50  х ___________  = _____________

10. Набавка материјала и израда плоче изнад WC од

ферт носача и испуне					м2	7.50  х ___________  =  _____________

11.Израда кровне конструкције изнад WC од дрвене

грађе 2 класе и уклапање у постојећи пад и кров	м2        40.00  х ___________  = _____________

12. Покривање објекта трапезним ТР лимом

пластифицираним са антиконденз филцом. Обрачун

са израдом свих  потребних веза и увала на прикључку

са постојећим објектом				м2        10.00  х ____________ = _____________

13.Набавка и уградње потребних вертикалних и

хоризонталних олука,пластифицираних округлих	м1	8.00  х ____________  = _____________

14.Малтерисање зидова и плафона објекта са унутрашње

стране у два слоја продужним малтером		м2        55.00  х ____________ = _____________

- Глетовање и кречење плафона WC у боји по жељи

инвеститора						м2       10.00   х ____________ = _____________

- Набавка и уградња прозора од пвц материјала

Опремљена оковом за отварање прозора. Прозор је

Димензие 60х60цм,са термо стаклом 4+12+4мм.	ком	6.00  х ___________  =  _____________

17.Набавка и уградња унутрашњих дрвених врата на

просторијама WC. Димензије врата су 80х200цм	ком	7.00  х ___________ = ______________

18.Набавка подних и зидних керамичких плочица и

облагање зидова до плафона плочицама		м2        40.00  х __________  =  ______________

19. Набавка обрада и уградња потребне арматуре у

темеље, зидове, подну плочу и церклаже објекта  	кг       450.00  х __________  =  _____________

20.Разбијање зида из ходника ради отварања врата за

спајање нових просторија са постојећим објектом	ком        1.00  х __________  = ______________

21.Набавка материјала и израда «демит» фасаде д=8цм

са завршном обрадом бавалитом обојеним у боји по

жељи инвеститора.Површина се односи на новоозидане

зидове WC						м2         33.00  х __________  = _____________

22. Набавка материјала и израда развода водовода и

канализације у објекту и прикључак на постојећу

мрежу.Инсталације радити од пвц цеви потребног

пречника					      пауш.	1.00 х ____________  = _______________

23. Набавка санитарија

бојлер V =50 л					         ком	1.00 х ____________  = _______________

лавабо					         ком	2.00 х ____________  = _______________

славина топла-хладна за лавабо		         ком	2.00 х ____________ = ________________

WC шоља					         ком	4.00 х ____________ = ________________

водокотлић					         ком	4.00 х ____________ = ________________

______________________________________________________________________________________

СВЕГА МОКРИ ЧВОР (ДИНАРА) БЕЗ ПДВ

=====================================================================

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   Р А Д О В А

А. РЕНОВИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА КУХИЊЕ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ПЕЦКОЈ                                                      _________________________

Б. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЗА КУХИЊУ И

ТРЕПЕЗАРИЈУ О. Ш. ВОЈВОДА МИШИЋ У ПЕЦКОЈ           	_________________________

В. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА

АДАПТАЦИЈИ СПОРТСКЕ САЛЕ СПРАВАРНИЦА		_________________________

Г. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ

СПОРТСКЕ САЛЕ      					__________________________

Д. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ДВА

WC –а                                                                                                   ___________________________

УКУПНА  ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-е: _______________

ОБРАЧУНАТ ПДВ-е: _______________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: ________________

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

- У делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се укупна вредност наведених врста радова, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ-а. Након обрачуна ПДВ-а, у последњем реду рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач................................................................................. у поступку јавне набавке ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

ПОНУЂАЧ: ______________________

_______________________

И З Ј А В А

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016 , наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIVа-  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова – ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова ''Извођење радова на реновирању кухиње и адаптацији спортске хале у ОШ ''Војвода Мишић'' Пецка ЈН 404-32/2016, тј. Услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

- понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом:

- да располаже  са најмање 5 извршилаца потребних квалификација за извршење уговора о јавној набавци,

- да располаже са најмање 1 дипломираним  инжењером са лиценцом:

410 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

Датум 		                                                     Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по позиву наручиоца, дана __________2016. године, обишао је терен где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                       __________________

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документцију  је обавезан